Wójt                                                                              Wierzchowo, dnia  20.06.2023r.

Gminy Wierzchowo

OŚ.6220.07.2021.KK

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z  2023r. poz. 1094),  § 3  ust.  1  pkt. 54  lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   10   września   2019r.   w   sprawie przedsięwzięć   mogących znacząco   oddziaływać  na   środowisko (Dz.U.  z  2019r.  poz. 1839) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Otrzep Solar Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 8 – 10a/16, 
81 – 759 Sopot w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp 
na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna” i jednocześnie:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp 
na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna. Powierzchnia całkowita działek wskazanych pod inwestycję wynosi 367,03 ha, 
z tego powierzchnia zajęta przez panele to 141,89 ha. W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty orne i lasy. Planowana farma składać się będzie z 518 972 paneli bifacial o mocy 298,4 MWp, osadzonych na konstrukcjach stalowych 
o wysokości maksymalnej 3,2 m i maksymalnym nachyleniu 360, usytuowanych w rzędach oddalonych od siebie o 10 m. Panele fotowoltaiczne będą osadzone na konstrukcjach złożonych z 70 513 słupków o przekroju kołowym. W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano 2 kabiny transformatorowe, 1312 inwenterów łańcuchowych o łącznej mocy 175 kWc, falowniki centralne – 60 prefabrykatów, w każdym po 2 inwentery o mocy 2,5 MW.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1. Przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne 
w rejonie inwestycji.

2.3.  Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych 
w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

2.4. W przypadku zaistnienia potrzeby tankowania sprzętu użytkowanego na terenie budowy, wykorzystać maty ekologiczne, zapobiegające przeciekom substancji ropopochodnych 
do gruntu.

2.5. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć  w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków.

2.6. Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem wody w obiegu zamkniętym.

2.7. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie zmagazynować 100% zawartości oleju.

2.8. Instalację zlokalizować na gruntach zewidencjonowanych jako grunty orne, dotychczas użytkowanych w sposób rolniczy.

2.9. Zachować drzewa i krzewy występujące w granicach działek objętych inwestycją.

2.10. W przypadku rozpoczęcia i prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, do robót można przystąpić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych.

2.11. Na czas realizacji inwestycji wykonać tymczasowe ogrodzenie ochronne od strony cieku Świerczyniec oraz gruntu pod rowami (W-ŁV), w celu ograniczenia przemieszczania się zwierząt z tego rejonu na teren prowadzenia prac. Ogrodzenie tymczasowe o wysokości naziemnej minimum 40 cm, powinno posiadać co najmniej 5 centymetrową przewieszkę 
w górnej części  (skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót), a także zostać wykonane z materiału litego, szczelnie połączonego z gruntem (poprzez wkopanie 
na głębokość minimum 10 cm).

2.12. W trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, poprzez ich zakrycie, prowadzić regularne przeglądy ww miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt należy je bezzwłocznie odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami prawa.

2.13. Ogrodzenie terenu inwestycyjnego wykonać z pozostawieniem minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad gruntem, w celu umożliwienia wędrówki drobnym zwierzętom.

2.14. Ogrodzenie ternu inwestycji odsunąć co najmniej 7,5 m z obydwu stron od rzeki Świerczyniec  oraz co najmniej10 m od kompleksów leśnych, w celu m.in. umożliwienia wykonania robót konserwacyjnych.

2.15. W celu umożliwienia ewentualnej migracji większych zwierząt, w tym żubra, pozostawić korytarz wolny od zabudowy o szerokości co najmniej 50 m pomiędzy działkami nr 244 i 1/1 obręb Otrzep, a działką nr 411/8 obręb Świerczyna i pomiędzy działkami 
nr 411/8, 409/1, 48/2, 364, 20/4 obręb Świerczyna, zgodnie z przedłożonym wraz 
z uzupełnieniem do raportu ooś z dnia 12.09.2022r. projektem zagospodarowania terenu.

2.16. Zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci kolców czy drutu kolczastego.

2.17. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować ciągłego oświetlenia terenu farmy fotowoltaicznej i ogrodzenia w porze nocnej.

2.18. Wszystkie obiekty kubaturowe zaprojektować w kolorach neutralnych, najlepiej odcieniach brązu, zieleni lub szarości, w celu ograniczenia wpływu instalacji na krajobraz.

2.19. Od strony terenów zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w granicach dz. nr 407/9 obręb Sośnica, wykonać nasadzenia sadzonkami rodzimych gatunków drzew i/lub krzewów. Nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej należy wykonać w pierwszym roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia, a przez kolejne lata należy je utrzymywać, w celu zachowania ich podstawowej funkcji, czyli zmniejszania widoczności instalacji w otoczeniu.

2.20. Powierzchnię pomiędzy panelami fotowoltaicznymi obsiać gatunkami roślin miododajnych, celem utworzenia alternatywnych miejsc żerowania i gniazdowania dla chronionych gatunków ptaków, jak również stworzenia środowiska przyjaznego dla owadów.

2.21. Na etapie eksploatacji inwestycji nie stosować chemicznych środków ochrony roślin lub nawozów sztucznych.

2.22. Czyszczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych wykonywać z wykorzystaniem czystej wody i szczotek.

2.23. W przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności 
te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Prace należy rozpoczynać od środkowej do zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, 
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

W dokumentacji służącej do wydania ww. decyzji należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zaprojektować instalację ogniw fotowoltaicznych o mocy do 298,4 MWp.

3.2. Zastosować moduły o powierzchni antyrefleksyjnej, zwiększającej absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegającej niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. zjawisku olśnienia.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska:

4.1. Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

5.1. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

II. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1.

IV. Nie nakładam obowiązku postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1.

V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

VI. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 03.08.2021r. Spółka z o.o. Otrzep Solar ul. Grunwaldzka 
8 – 10a/16, 81 – 759 Sopot, wystąpiła do Wójta Gminy Wierzchowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna.

Z przedłożonych dokumentów, tj. wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz 
z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, która dotyczy obszarów objętych formami ochrony, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 3 tej ustawy 
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha.

W oparciu o w/w rozporządzenie należy stwierdzić, że inwestycja ta zalicza się 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Obwieszczeniem z dnia 14.09.2021r. Wójt Gminy Wierzchowo zawiadomił strony 
o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dnia 15.09.2021r. Wójt Gminy Wierzchowo działając na podstawie art. 63, art. 64 i 78 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zwrócił się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile,  o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem 
nr WST-K.4220.337.2021.AL z dnia 30.09.2021r.,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim opinią sanitarną nr N.ZNS.9022.2.1.24.2021.KR z dnia 30.09.2021r. oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile opinią nr BD.ZZŚ.2.435.318.2021.AK z dnia 29.09.2021r. wyrazili stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W swoich opiniach Organy określiły zakres raportu 
o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Wierzchowo postanowieniem nr OŚ.6220.07.2021.KK z dnia 14.10.2021r. nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z określeniem jego zakresu. Również postanowieniem nr OŚ.6220.07.2021.KK  z dnia 15.11.2021r. zawieszono postępowanie administracyjne. O powyższym fakcie poinformowano strony prowadzonego postępowania.

Dnia 2.12.2021r. do tutejszego Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Wierzchowo postanowieniem z dnia 17.12.2021r. podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 298,4 MWp na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz 
na działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna, Gmina Wierzchowo.

O powyższym fakcie poinformował strony prowadzonego postępowania wydając obwieszczenie nr OŚ.6220.07.2021.KK z dnia 17.12.2021r. Również pismem z dnia 17.12.2021r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz wydanie opinii.

Postanowieniem nr BD. ZZŚ.2.4360.33.2021.AK z dnia 7.02.2022r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile oraz postanowieniem nr WST-K.4221.76.2021.AL7 z dnia 5.05.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnili realizację wyże wymienionego przedsięwzięcia i jednocześnie określili warunki jego realizacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim opinia sanitarną nr N.ZNS.9022.2.3.1.2022.KR z dnia 20.01.2022r. zaopiniował pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9.05.2023r. nr OŚ.6220.07.2021.KK powiadomiono strony prowadzonego postępowania o jego zakończeniu oraz wyznaczono termin 7 dni na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Do dnia wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 298,4 MWp 
na działkach nr 1/1, 244 obręb Otrzep oraz działkach nr 411/8, 409/1, 48/2, 20/4, 364 obręb Świerczyna. Powierzchnia całkowita działek wskazanych pod inwestycję wynosi 367,03 ha, 
z tego powierzchnia zajęta przez panele to 141,89 ha. W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty orne i lasy. Planowana farma składać się będzie z 518 972 paneli bifacial o mocy 298,4 MWp, osadzonych na konstrukcjach stalowych 
o wysokości maksymalnej 3,2 m i maksymalnym nachyleniu 360, usytuowanych w rzędach oddalonych od siebie o 10 m. Panele fotowoltaiczne będą osadzone na konstrukcjach złożonych z 70 513 słupków o przekroju kołowym. W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano 2 kabiny transformatorowe, 1312 inwenterów łańcuchowych o łącznej mocy 175 kWc, falowniki centralne – 60 prefabrykatów, w każdym po 2 inwentery o mocy 2,5 MW. Obiekt stacji transformatorowej usytuowany będzie na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu płycie fundamentowej, umieszczonej na zagęszczonej podsypce bądź utwardzonej żwirem. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa będzie wyposażona w misę olejową.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na gruntach klasy: R IVb, RV, RVI, R VIz tj. grunty orne,  Lzr-RV tj. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, N, tj. nieużytki oraz pastwiska i łąki trwałe, tj. PsV i ŁV. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony 
po istniejących drogach gminnych.

W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty orne, drogi, tereny leśne, Zakład Przemysłu Drzewnego oraz rzeka Świerczyniec. Przedmiotowa inwestycja położona jest pomiędzy trzema miejscowościami, tj. Otrzep, Sośnica i Świerczyna. Najbliżej położone tereny z zabudową mieszkaniową znajdują się w granicach działki 
nr 407/9 obręb Sośnica, kolejne w odległości około 100 m i 180 m od planowanej inwestycji. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Inwestycja będzie ogrodzona siatką, z pozostawieniem wolnej przestrzeni pomiędzy siatką
a gruntem, pozwalającą na migrację małych zwierząt.

Wykorzystanie zasobów naturalnych należy rozpatrywać na etapie budowy oraz eksploatacji. Na etapie budowy przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych 
i materiałów w ilości niezbędnej do wykonania prac budowlanych. W wyniku eksploatacji instalacji do produkcji energii elektrycznej ze słońca nie będzie zużywana woda oraz nie przewiduje się zużycia i wykorzystania surowców i materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Nie jest przewidziane również zastosowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrowane bezpośrednio do gruntu.

Projektowana farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Jej funkcjonowanie wymagać będzie wykorzystania energii, tj. 80 kW oraz wody kierowanej do czyszczenia paneli przez specjalne urządzenie, składające się ze zbiornika o pojemności 2100 litrów, pompy o zasięgu 40 litrów na minutę i instalacji uzdatniającej wodę. W tym procesie używana będzie woda bez dodatkowych detergentów. Maszyna posiada system zamknięty zbiornikowy, w którym znajduje się woda, natomiast osady, pyły i zanieczyszczenia zebrane 
z powierzchni paneli pozostaną w odrębnym specjalnym zbiorniku.

Jedną z czynności okresowych będzie koszenie. Inwestor przewidział, iż koszenie traw będzie odbywać się raz lub dwa razy do roku. Roślinność będzie koszona poza okresami lęgowymi ptaków i będzie zależna od intensywności wegetacji roślin.

W trakcie prowadzonych prac emitowane będą pyły i gazy do powietrza związane z procesem spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięcia,  jak również wystąpi zjawisko emisji hałasu i drgań wywołane pracą maszyn  i urządzeniami budowlanymi, a także poruszaniem się samochodów osobowych 
i ciężarowych. Ze względu na charakter prowadzonych prac, a także zasięg lokalny inwestycji niedogodności wystąpią jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia. Emisja substancji  oraz zjawisko hałasu i wibracji będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną 
po zakończeniu prac budowlanych.

W trakcie prac budowlanych powstawać będą ścieki socjalno – bytowe. Zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnej toalety. Ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych, posiadających stosowne zezwolenia. W ramach planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady grupy 15 i 17. Są to odpady charakterystyczne dla prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych. Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku 
lub unieszkodliwienia. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być ewentualnie odpady takie jak zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. Gospodarka tymi odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie likwidacji do największej ilości powstałych odpadów należeć będą odpady z grupy 13, 16, 17 i 20.

Obiektami, które mogą powodować emisję hałasu w trakcie eksploatacji farmy 
będą inwentery oraz stacje transformatorowe. Biorąc pod uwagę znaczne oddalenie stacji 
od najbliższej zabudowy nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania na etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie hałasu, ponieważ dopuszczalne normy poziomów hałasu zostaną zachowane.

Eksploatacja przedmiotowej elektrowni słonecznej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych natężeń pola magnetycznego i pola elektrycznego w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019r. poz. 2448). Minimalna odległość stacji GPO od terenów zabudowy mieszkaniowej wynosi ponad 250 m, natomiast minimalna odległość od stacji transformatorowych wynosi ponad 100 m. Ponadto umieszczenie stacji transformatorowych w zabudowie kontenerowej, jak i ułożenie linii kablowych bezpośrednio w ziemi znacząco ograniczy oddziaływanie w zakresie emisji pól magnetycznych.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej  w  wyniku realizacji przedsięwzięcia jest znikome. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się na jej terenie nie powoduje zakwalifikowania tego przedsięwzięcia 
do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z karty informacyjnej wynika również fakt, że na obszarze planowanej inwestycji 
nie wystąpi zagrożenie związane z katastrofą naturalną oraz budowlaną. Teren inwestycji nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością  wystąpienia usuwisk i ruchów skorupy ziemskiej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w  dorzeczu Odry i położone na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW60001818866872 Świerczyniec 
i PLRW60001818866874 Dopływ spod Kłosowa oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych  PLGW600026. Z opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przedłożonych dokumentów wynika, że planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych.

Z opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno – zdrowotnych.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem form ochrony przyrody wymienionych 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r. poz. 916 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych 
oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskach łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i środowisk morskich, obszarach górskich i leśnych, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, nie występują uzdrowiska 
i obszary ochrony uzdrowiskowej, jak również nie jest zlokalizowane na obszarze przylegającym do jezior. Projektowana instalacja zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie korytarza ekologicznego pn. „Lasy Wałeckie”, który umożliwia migrację roślin, zwierząt 
i grzybów. Teren inwestycji położony jest również w granicach areału występowania stad 
i grup żubrów populacji zachodniopomorskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że typowe siedlisko tego gatunku stanowią ekosystemy lasów liściastych lub mieszanych. Natomiast podstawową bazą pokarmową żubra są łąki śródleśne i polany wewnątrz lub wokół kompleksu leśnego. 
Po zrealizowaniu inwestycji, w wyniku działań wskazanych przez Inwestora, tj. odsunięcie ogrodzenia elektrowni fotowoltaicznej od terenów leśnych na odległość minimum 10 m oraz pozostawienie dwóch korytarzy wolnych od zabudowy o szerokości co najmniej 50 m pomiędzy działkami nr 244 i 1/1 obręb Otrzep a działka nr 411/8 obręb Świerczyna 
i pomiędzy działkami nr 411/8, 409/1, 48/2, 364, 20/4 obręb Świerczyna zostanie umożliwiony dostęp żubrom do łąk śródleśnych występujących na północ i zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W trakcie badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby raportu ooś w obrębie terenu inwestycji i w jego sąsiedztwie stwierdzono występowanie 65 gatunków ptaków. Z informacji będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, 
że w odległości do 5 km znajduje się strefa ochrony miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego oraz dwie strefy bielika. W tym miejscu należy zauważyć, 
że Wnioskodawca przewiduje odsunięcie projektowanej instalacji wraz z ogrodzeniem 
od ściany lasów na odległość minimum 10 m, w celu pozostawienia strefy przejściowej pomiędzy ekosystemem leśnym, a polami uprawnymi. Biorąc pod uwagę, że po realizacji inwestycji pomiędzy panelami wykształci się siedlisko łąkowe, większość ze stwierdzonych gatunków ptaków będzie mogła nadal korzystać  z tego terenu. Natomiast dla żurawia inwestycja częściowo ograniczy bazę żerowiskową. W tym miejscu należy stwierdzić, że na północ i zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia występują tereny łąk i podmokłych nieużytków, które mogą stanowić dla niego dogodne siedliska żerowiskowe.

W celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na awifaunę stwierdzoną na terenie inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 
w Szczecinie zobowiązał Wnioskodawcę do podjęcia działań zawartych w punkcie II orzeczenia decyzji.  Uwzględniając powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na bioróżnorodność analizowanego terenu.

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Projektowana inwestycja nie jest jedyną instalacją fotowoltaiczną planowaną do realizacji 
w obrębie inwestycji. Uwzględniając odległość dzielącą miejsce realizacji planowanej inwestycji w stosunku do innych planowanych  instalacji o podobnym charakterze, występowanie rozległych terenów rolnych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, a także wskazane w niniejszej decyzji warunki realizacji i eksploatacji instalacji, należy wykluczyć możliwość oddziaływania skumulowanego na poszczególne elementy środowiska.

Zgodnie z zaświadczeniem nr GK.6727.46.2023 z dnia 13 czerwca 2023r. wydanym przez Wójta Gminy Wierzchowo, Gmina Wierzchowo nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest inwestycja. Według obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo” uchwalonego przez Radę Gminy Wierzchowo uchwałą 
nr XLVII/279/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. wyżej wymienione działki położone są na terenach przeznaczonych jako: grunty orne, łąki i pastwiska, lasy, tereny zadrzewione 
i zakrzewione. Dla działek nr 1/1 obręb Otrzep, nr 411/8 i 409/1 obręb Świerczyna wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII.  W trakcie prowadzonych prac budowlanych, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Inwestor obowiązany jest wstrzymać wszystkie prace 
i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Wierzchowo.

Planowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane zostanie w obszarze gdzie dominuje krajobraz rolniczy i leśny. Widocznym elementem instalacji będą stacje GPO o wysokości około 2,6 m i konstrukcje paneli, których wysokość wyniesie do 3,2 m. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania projektowanej instalacji Inwestor, jako działanie minimalizujące wskazał na konieczność wykonania nasadzeń zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej. Oprócz tego pomiędzy działkami występują naturalne przesłony krajobrazowe w postaci drzew i krzewów ograniczające widoczność instalacji. Dodatkowo wszystkie obiekty kubaturowe będą zaprojektowane w kolorach neutralnych, w odcieniach brązu, zieleni, szarości. Ograniczone zostanie oświetlenie farmy fotowoltaicznej w porze nocnej. Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe terenu.

W rejonie realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary o znacznej gęstości zaludnienia. Planowane przedsięwzięcie nie będzie obciążało istniejącej infrastruktury technicznej, ponieważ nie wymaga budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż  przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji wpłynie pozytywnie na klimat, w związku z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, 
z którą nie będzie związana emisja gazów cieplarnianych.

Kierując się uwarunkowaniami zawartymi w art. 63 ustawy z dnia 03 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r.  
poz. 2373 ze zm.) jak również opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Drawsku Pomorskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarządu Zlewni w Pile, postanowiono jak wyżej.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Decyzję  o  środowiskowych   uwarunkowaniach   dołącza się do wniosku o wydanie decyzji oraz zgłoszenia o   których   mowa w  art. 72   ustawy z   dnia  3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.). Złożenie   wniosku  lub dokonanie zgłoszenia  powinno   nastąpić   w   terminie   6  lat   
od   dnia,   w   którym  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchowo.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Wierzchowo oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

z up. Wójta

Klaudia Kalinowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Strony prowadzonego postępowania,

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych 
w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75 – 132 Koszalin,

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64 – 920 Piła,

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 1, 
78 – 500 Drawsko Pomorskie,

5. a/a.