Początek formularza

Ogłoszenie nr 537120-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Gmina Wierzchowo: Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych. Cel : Zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzchowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092059300000, ul. ul. Długa  29 , 78-530  Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 618 327, e-mail oswiata@wierzchowo.pl, faks 943 618 487. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wierzchowo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.bip.wierzchowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna w gminie Wierzchowo 
Numer referencyjny: OŚ.271. 1.2020.KK 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i oprzyrządowaniem umożliwiającym przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej. W miejscowości Otrzep na działkach nr ewid. 39/2 i 39/3 na potrzeby pneumatycznej przepompowni ścieków oraz w miejscowości Świerczyna na działce nr ewid. 403/4 na potrzeby ujęcia wody. Instalacje fotowoltaiczne każda o mocy 48,96 kWp. Energia wyprodukowana przez zainstalowany system wyniesie 90,84 MWh i zostanie przeznaczona w 100% na potrzeby własne. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Świerczyna na obszarze ujęcie wody o łącznej ilości 144 sztuk oraz 1 szt. falownika i o powierzchnia modułów 252,2 m², w miejscowości Otrzep, na terenie pneumatycznej przepompowni ścieków o łącznej ilości 144 sztuk oraz 1 szt. falownika i o powierzchnia modułów 252,2 m². 2. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia : 1) Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 2) Wszystkie główne elementy i podzespoły instalacji fotowoltaicznej powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem CE oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. 3) Dostarczone urządzenia i materiały muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w poniższej tabeli. 4) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie wymagać będzie : a) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych DC i AC wraz z aparaturą zabezpieczającą, b) wykonanie instalacji uziemiającej, c) montaż aparatury niezbędnej do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, d) wykonanie systemu monitoringu instalacji PV dla miejsc odbiorowych, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Operatora, f) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, g) instalacja powinna być podłączona do systemu monitoringu pozwalającego na bieżące i okresowe monitorowanie produkcji energii elektrycznej z dostępem do historycznych danych. 5) Do zadań wykonawcy będzie należało : a) doprowadzenie linii teletechnicznej do budynku – b) zamontowanie szafki i modułu GPRS, c) umożliwienie przesyłania poprzez sieć komórkową sygnału danych do serwera. 6) Wymagania dla modułów fotowoltaicznych : a) jako generatory fotowoltaiczne muszą zostać zamontowane moduły fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 340 Wp (moc w warunkach STC), b) moc każdego z modułów powinna być określona z tolerancją dodatnią, c) sprawność modułów nie powinna być niższa niż 19,40 %, d) gwarancja na produkt producenta powinna wynosić minimum 10 lat, e) gwarancja liniowego spadku mocy: ( minimalna moc powyżej 85% mocy znamionowej po 25 latach, ( minimalna moc 98% mocy znamionowej przez pierwszy rok użytkowania. h) moc modułów dla m. Otrzep = 48,96 kWp, ilość modułów = 144 szt, powierzchnia łączna = 252,20 m², i) moc modułów dla m. Świerczyna = 48,96 kWp, ilość modułów = 144 szt, powierzchnia łączna = 252,20 m², j) moduły polikrystaliczne, z powierzchnią antyrefleksyjną, w aluminiowej ramce, k) moduły muszą posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN IEC tj. 61215-1-2:2017-07, 61215-1-4:2017-08, 61730-2:2018-6, 62688:2018-04, 50380:2018-04, 62805-2:2018-03, 62979:2018-03, 62920:2018-02, 60904-1-1:2017-12, 62670-3:2017-08. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego dostarczy potwierdzenie spełniania wymienionych norm przez oferowane moduły. 7) Wymagania dla inwerterów ( falowników ) : Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki zostały przewidziane inwertery o sumarycznej mocy wyjściowej AC nie mniejszej niż 90% mocy modułów fotowoltaicznych dla warunków STC. Inwertery będą odpowiadały za przekształcenie prądu stałego wytworzonego przez panele na prąd przemienny, zgodny z aktualnymi parametrami sieci. Wymaga się, aby instalacja była podłączona do zdalnego monitoringu obejmującego dane dotyczące produktywności i ew. błędów każdego z inwerterów. Dostęp do danych pracy instalacji prze 24 h / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku poprzez sieć Internet. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Minimalne parametry inwerterów : a) max. Napięcie wejściowe 1100 V, b) moc znamionowa (AC) W zakresie 20-50 kW, c) sumaryczna moc znamionowa inwerterów (AC) powinna być wyższa niż 90% sumarycznej mocy znamionowej generatorów fotowoltaicznych (STC), d) beztransformatorowy, trójfazowy, wyposażony w 2 punktowy (mppt) układ śledzenia mocy, e) wbudowane zabezpieczenia przepięciowe DC, f) gwarancja 10 lat lub wyższa, g) inwerter ( falownik) w pełni automatyczny, h) inwertery muszą posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN IEC tj. EN 62109, EN 50438, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 61000-3-11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego dostarczy potwierdzenie spełniania wymienionych norm przez oferowane inwertery. 8) Konstrukcje montażowe : a) elementy konstrukcji nośnej nowe, b) materiał : aluminiowa oraz stal nierdzewna, c) gwarancja min 10 lat. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału, który posiada równorzędną lub lepszą odporność na korozję niż stal nierdzewna tzn. wykonanie konstrukcji naziemnej pokrytej powłoką odpowiednio zabezpieczającą konstrukcję, jako rozwiązanie równoważne lub lepsze stosunku do zastosowania stali nierdzewnej. 

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09332000-5

45223810-7

45100000-8

45311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  3   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 1) rozpoczęcie wykonywania zamówienia – nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 2) termin zakończenia inwestycji - nie później niż 3 miesiące od daty przekazania terenu budowy. Termin zakończenia inwestycji rozumiany jest jako termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, przekazanie wskazanej w postanowieniach umowy dokumentacji, złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu nadzoru o zakończeniu budowy elektrowni wraz z wymaganą dokumentacją, zgłoszenia elektrowni do odbioru i do przyłączenia do sieci przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, oraz zgłoszenia Zamawiającemu tak wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. 3) Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 4) Termin zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, jeżeli będzie to podyktowane nieprzewidzianymi trudnościami w realizacji dostawy modułów/paneli fotowoltaicznych, na co wykonawca nie miał wpływu, a z oferty dostawcy paneli wynikał termin dostawy gwarantujący wykonanie zamówienia. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że opóźnienie w dostawie paneli fotowoltaicznych nie powstało z jego winy. 5) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru energetycznego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, b) wykonania niezbędnych robót dodatkowych, c) siły wyższej lub klęski żywiołowej, d) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na : ( dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, ( transport materiałów lub urządzeń, ( ograniczony czas pracy pracowników, ( ograniczenie dostępu do pracowników, ( przemieszczanie się ludzi i sprzętu, ( wykonywanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie określa się 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 190.000,00 zł ( sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – na każdą z części zamówienia. Wykonawca składający ofertę na dwie części musi dysponować środkami finansowymi w wysokości 380.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Doświadczenia ( niezależnie od wybranej ilości części ). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy techniczne i prawidłowo ukończyli montaż i uruchomienie co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i oprzyrządowaniem umożliwiającym przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, o mocy min. 35 kW lub większej każda. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i usług oraz załączonych dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Sytuacji technicznej lub zawodowej ( dla każdej z części ). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik prac instalacyjno – montażowych - (1 osoba) instalator posiadający Certyfikat UDT potwierdzający jego kwalifikacje do montażu systemów fotowoltaicznych lub posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w montażu systemów fotowoltaicznych; b) majster robót budowlanych - ( 1 osoba ) posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub majster budowy posiadający dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze budowlane; c) co najmniej dwoma osobami - monterami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) Wykaz dostaw i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg wzoru załącznika Nr 7; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami montażowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru załącznika Nr 8; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

3. W celu potwierdzenia spełniania wymagań oferowanych urządzeń do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów : 1) Certyfikat serwisowy producenta potwierdzający gwarancją dla modułów fotowoltaicznych. 2) Karty technologiczne oferowanych modułów fotowoltaicznych zawierające dane techniczne oferowanych modułów. 3) Karty technologiczne oferowanych falowników zawierające dane techniczne oferowanych inwerterów. 4) Deklaracje właściwości użytkowych oferowanych urządzeń ( moduły fotowoltaiczne i inwertery). 5) Dokumenty/dokument potwierdzające, że moduły fotowoltaiczne posiadają certyfikat zgodności z normami PN-EN IEC tj. 61215-1-2:2017-07, 61215-1-4:2017-08, 61730-2:2018-6, 62688:2018-04, 50380:2018-04, 62805-2:2018-03, 62979:2018-03, 62920:2018-02, 60904-1-1:2017-12, 62670-3:2017-08. 6) Dokumenty/dokument potwierdzające, że inwertery posiadają certyfikat zgodności z normami PN-EN IEC tj. EN 62109, EN 50438, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 61000-3-11.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| CENA wykonania zamówienia | 60,00 |
| Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne | 25,00 |
| Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii | 10,00 |
| Deklaracja producenta modułów na pokrycie kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji | 5,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić montaż lub uruchomienie elektrowni oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację umowy, 3) termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy może ulec zmianie, jeżeli będzie to podyktowane nieprzewidzianymi trudnościami w realizacji dostawy modułów fotowoltaicznych, na co Wykonawca nie miał wpływu, a z oferty dostawcy modułów wynikał termin dostawy gwarantujący wykonanie w terminie. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że opóźnienie w dostawie modułów fotowoltaicznych nie powstało z jego winy, 4) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru energetycznego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykonania niezbędnych robót dodatkowych, c) siły wyższej lub klęski żywiołowej, d) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na : ( dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, ( transport materiałów lub urządzeń, ( ograniczony czas pracy pracowników, ( ograniczenie dostępu do pracowników, ( przemieszczanie się ludzi i sprzętu, ( wykonywanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie. 2. Zmiana postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień Umowy może być dokonana w innych przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-06-08, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | Montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Świerczyna na obszarze ujęcie wody. |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia zawarto w sekcji II pkt. 4 ogłoszenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 09332000-5, 45223810-7, 45100000-8, 45311000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 3
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| CENA wykonania zamówienia | 60,00 |
| Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne | 25,00 |
| Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii | 10,00 |
| Deklaracja producenta modułów na pokrycie kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 2 | Nazwa: | Montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Otrzep, na terenie pneumatycznej przepompowni ścieków. |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia zawarto w sekcji II pkt. 4 ogłoszenia 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 09332000-5, 45223810-7, 45100000-8, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 3
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| CENA wykonania zamówienia | 60,00 |
| Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne | 25,00 |
| Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii | 10,00 |
| Deklaracja producenta modułów na pokrycie kosztów serwisu, w tym montażu i demontażu uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE: