Wierzchowo, dnia 24.11.2020r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Wierzchowo www.bip.wierzchowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Otrzep i Świerczyna

w gminie Wierzchowo

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 537120-N-2020 z dnia 07.05.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

- Proszę o wyjaśnienie niezgodności treści SIWZ oraz Załącznika Nr 6, w zakresie definicji "Czasu reakcji serwisu"

- W SIWZ - Rozdz. XV, pkt. 1c, czas reakcji serwisu rozumiany jest jako "czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii"

- W Załączniku Nr 6 - Wzór umowy,  czas reakcji definiowany jest jako "przyjęcie zgłoszenia i przystąpienie do usunięcia uszkodzenia"

Proszę o ujednolicenie definicji "czasu reakcji na serwis"

Odp.

Zamawiający dokona zmiany w § 7 załącznika Nr 6 Wzór umowy.

- Zamawiający w dokumentacji określa wprost zastosowany w dokumentacji projektowej moduł fotowoltaiczny firmy Aleo Solar X63 340 Wp. Zwracamy uwagę, że wymienione w opisie parametry modułu, są dokładnie przepisane z kart katalogowych urządzeń szczególnie wymagane certyfikaty. Po zapoznaniu się z produktami dostawców i producentów dostępnych na rynku, stwierdzamy, że nie ma produktu, który spełniłby wszystkie parametry przytoczone w dokumentacji. Działaniem takim, Zamawiający narusza art. 29 ust. 1, 2 i 3, Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, mówiący o konieczności takiego opisania przedmiotu zamówienia, który w sposób jednoznaczny opisywałby wymagania Zamawiającego, ale jednocześnie nie ograniczałby konkurencji i nie był sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji. Przyjęty przez Zamawiającego sposób opisania modułów dopuszczalny jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym przetargu okoliczności uzasadniające opisanie konkretnych produktów i podanie wprost ich parametrów, nie mają miejsca, ponieważ przedmiot zamówienia stanowią standardowe wyroby, powszechnie dostępne, które można opisać za pomocą obiektywnych wskaźników, bez konieczności powoływania się na parametry konkretnych produktów. Z takim opisem parametrów Zamawiający nie powinien mieć żadnych problemów biorąc pod uwagę dużą ilość podstępowań związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, które w obecnym czasie są przeprowadzane w instytucjach publicznych. Takie postępowanie Zamawiającego narusza zasadę obiektywizmu i równego traktowania Wykonawców, ponieważ wszyscy, aby spełnić wymagania Zamawiającego musieliby zaoferować moduły oraz falowniki konkretnych producentów. Jak zdaniem Zamawiającego, w takiej sytuacji zapewniona jest zasada uczciwej konkurencji? Zgodnie z wyrokiem z dnia 22.07.2005 (UZP/ZO/O-1810/05) UZP orzekł nie można mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym nie ma znaczenia, że produkt ten nie został nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt”. Warto nadmienić, że zasada zachowania uczciwej konkurencji, nakazuje określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie pewnych minimalnych wymogów odpowiadających potrzebom Zamawiającego. Jednak potrzeby te nie mogą być równoznaczne, z tym, że Zamawiający chce uzyskać konkretny produkt, wskazanego producenta i tak formułuje parametry techniczne, aby całkowicie spełniał je ten jeden, konkretny produkt. W powyższym przypadku należy podkreślić, że specyfikacja została wprost przepisana z karty katalogowej modułu pv. Zgodnie z ustawą, należy oczywiście powiedzieć, że Zamawiający ma prawo do stawiania Wykonawcom, takich wymagań, co do parametrów urządzeń, aby móc otrzymać sprzęt, który najlepiej spełni oczekiwania. Nie może to jednak odbyć się kosztem wyeliminowania innych Wykonawców, którzy proponują urządzenia niespełniające, sztywno określonych wymogów Zamawiającego. Zapewnienie zasad uczciwej konkurencji, to także zapewnienie możliwości konkurowania produktami, co nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia parametrów technicznych, tak, aby konkurencję stworzyć, a nie bezzasadnie ograniczać. Zamawiający powinien również wziąć pod uwagę coraz częściej wyrażane stanowisko organów UE, aby przedmiot zamówienia opisywać w sposób funkcjonalny, a nie tylko techniczny, tzn. ważniejsze powinno być, jakie funkcje ma spełniać przedmiot zamówienia, a nie tylko, jakie parametry mają poszczególne elementy.

W związku z takim postępowaniem Zamawiającego prosimy o podanie parametrów minimalnych dla modułów i falowników, tak, aby możliwe było zastosowanie rozwiązań zamiennych.

Odp.

Zamawiający w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 6 i 7 SIWZ opisał parametry modułów fotowoltaicznych i falowników w sposób parametryczny bez wskazania na producenta. Analiza producentów modułów i falowników skazuje, że wykonawca ma szeroki dobór urządzeń różnych producentów urządzeń, które spełniać będą wymagania Zamawiającego np. TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR, MANITU SOLAR, JA SOLAR, Q-Cells, LG.

Podane przez projektanta moduły typu aleo solar GmbH są dla wykonawcy jedynie przykładowe, a nie obowiązujące.

Zgodnie z zapisami w rozdziale IV pkt. 3 ppkt. 1 i 2 SIWZ :

3.  Rozwiązania równoważne.

    - „Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

    - Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne 
o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń opisanych w pkt. 2”,

wykonawca może zastosować urządzenia, które będą spełniać wymagania określone w pkt. 2 ppkt. 6 i 7 SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

- W załączniku Nr 6 Wzór umowy w § 7 kolejność ustępów jest od 1 do 19.

Zmienia się treść w § 7 ust. 15. Ustęp 15 otrzymuje brzmienie :

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii i uruchomienia instalacji w czasie…………godzin od momentu zgłoszenia (zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę w ofercie).

Wójt Gminy Wierzchowo

Jan Szewczyk