Gmina Wierzchowo                                                                          Wierzchowo, 14.07.2015 r.

Znak sprawy ZP.271. 01/2/2/UE.2015

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo i na stronie internetowej www.bip.wierzchowo.pl w dniu 14.07.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie – uzupełnienie

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1. Pytanie 1: Czy w związku z rozdziałem V pkt. 2 zamawiający przewiduje przedłużenie terminów wykonania przedmiotu zamówienia?

Odp.: Tak. Treść rozdziału V otrzyma nowe brzmienie (patrz. cz. II pkt. 1).

2. Pytanie 2. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej docieplenia dachu komórki „zsypu” w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie. Czy należy uwzględnić w ofercie roboty związane z dociepleniem zsypów?

Odp.: Tak. Proszę uwzględnić w cenie oferty docieplenie dachu komórki zsypu wg własnej kalkulacji.

3. Pytanie 3:  Czy należy uwzględnić wzmocnienie lub wymianę stropu dachu komórki zsypu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie? Pozostawienie go w stanie istniejącym może stwarzać zagrożenie w przyszłości.

Odp.:  Stan techniczny stropu jest zły  i niezbędna jest jego wymiana. W podobnej sytuacji jest również ścianka podtrzymująca strop. Należy wiec uwzględnić w cenie oferty, wg własnej kalkulacji, przyjmując obmiary z rysunku projektu budowlanego, w wersji podstawowej:

1) przemurowanie ścianki i wykonanie wieńca;

2) wykonanie nowego stropu tj. wylać płytę żelbetową krzyżowo zbrojoną grubości 16 cm, ze spadkiem w kierunku od budynku oraz wykonanie obróbek blacharskich na styku ocieplenie – strop.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp zmieniam treść SIWZ w następujący sposób:

1. Rozdział V SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„V. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – po przekazaniu terenu budowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia:

  - roboty przewidziane w budynku SP i Gimnazjum wykonać do 31.08.2015 r.

  - pełny zakres robót objętych zamówieniem wykonać w terminie 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.”

2. W rozdziale X ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i Adres Zamawiającego Oznaczenie sprawy: ZP.271. 01/2/2/UE.2015 Oferta – Przetarg na: Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie nie otwierać przed dniem 21.07.2015 r. godz. 10:15 Nazwa i Adres składającego ofertę

3. W rozdziale XI ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać do dnia 21.07.2015 r. do godziny 10:00 w  sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzchowie.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2015 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.”

4. W załączniku nr  7 do SIWZ, wzór umowy, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

  - rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy - po przekazaniu terenu budowy,

  - zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy:

  - roboty przewidziane w budynku SP i Gimnazjum wykonać do 31 sierpnia 2015 r.

  - pełny zakres robót objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.”

Jan Szewczyk

Wójt Gminy Wierzchowo