Wierzchowo, dnia 18.06.2015r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : http://www.bip.wierzchowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie - uzupełnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 136666 - 2014 z dnia 09.06.2015r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :

Urząd Gminy Wierzchowo

A. Instalacja zarządzania energią;

- Ile czujników ruchu a ile czujników obecności należy zamontować – brak na planach czujek obecności w toaletach zgodnie ze STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności)

Odp.

Wszystkie czujniki i ich ilość mają być zgodne z dokumentacją STWiOR

- Parametry czujników powinny być zgodne z STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności) czy z parametrami zawartymi w przedmiarze? Wysokość montażu do 6 m?

Odp.

Parametry czujników ruchu powinny być zgodne ze STWiORB i ich wysokość montażu.

- W przedmiarach nie uwzględniono kosztów pomiarów impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji – zgodnie z pkt 4 Specyfikacji dostaw i montażu  – uwzględnić? Jeśli tak proszę o poprawienie przedmiaru o niezbędne dane.

Odp.

Zgodnie z zapisami w SIWZ rozdział IV pkt. 6 :

- Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona pełny zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ wraz z załącznikami, a także wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający nie przewiduje dokonywanie jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty poza ceną oferty.

- Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, wytyczne i zalecenia SIWZ.

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego podstawą wyceny oferty jest projekt i STWiORB. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, a nie podstawowym do wyceny.

- Czy inwestor przewiduje likwidację włączników światła? – Jeśli tak to w jaki sposób przewiduje się zabezpieczenie puszek z pospinanymi przewodami? Roboty te nie są ujęte w przedmiarze. Proszę o podanie szczegółów, podstaw wyceny i obmiarów.

Odp.

Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

B. Instalacje Sanitarne;

- Zakres robót w STWiOR pkt. 1.3 – brak odniesienia w przedmiarach i dalszej dokumentacji do montażu nowej instalacji c.w.u. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.

Odpowiedź w pkt. 3. Zapis dotyczy wykonania i dostosowania podejść do podgrzewaczy.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

A. Architektura

- Kto i w jakim terminie opróżni pomieszczenia piwnic, w których przewidziane jest docieplenie posadzek?

Odp.

Opróżnienia pomieszczeń piwnic dokona Dyrektor SP i Gimnazjum.

- Opis techniczny pkt 3.1 oraz rys. „Przekrój A1 i B1”– brak w przedmiarach pozycji i obmiarów;

- zrywanie wykładziny PCV i  utylizacja

- gruntowanie preparatem gruntującym

- druga warstwa folii PE

- nowa wykładzina PCV

Proszę o podanie podstaw wyceny i obmiarów.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

Uzupełnieniem jest przedmiar dotyczący głównego opracowania:

- poz 47 zerwanie wykładziny,

- poz 66,67 - ułożenie wykładziny PCV

- poz 101 utylizacja wykładziny - w ilości ok. 1,46 m3 należy dodatkowo ująć

- Czy przy dociepleniu posadzki i wylewce 5 cm nie jest przewidziane zbrojenie siatką zbrojeniową do wylewek?

Odp.

W związku z powierzchnią pomieszczeń oraz projektowanymi dylatacjami, nie ma potrzeby stosowania dodatkowo siatki zbrojeniowej do wylewek.

- Pozycja przedmiaru 15 – knr 4-01w 0322/02 przewiduje tylko montaż  – czy należy ująć nowe ościeżnice? dostawa inwestora? Nadmienię, iż montaż zdemontowanych uprzednio ościeżnic nie jest możliwy – zdjęcia w załączeniu.

Odp.

Tak. Do wyceny oferty należy ująć montaż nowych ościeżnic.

B. Instalacja zarządzania energią;

- Ile czujników ruchu a ile czujników obecności należy zamontować – brak na planach czujek obecności w toaletach i salach lekcyjnych zgodnie ze STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności).

Odp.

Wszystkie czujniki i ich ilość mają być zgodne z dokumentacją STWiOR

- Parametry czujników powinny być zgodne z STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności) czy z parametrami zawartymi w przedmiarze?

Odp.

Zgodnie z STWiORB.

- W przedmiarach nie uwzględniono kosztów pomiarów impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji – zgodnie z pkt 4 Specyfikacji dostaw i montażu – uwzględnić? Jeśli tak proszę o poprawienie przedmiaru o niezbędne dane.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

- Czy inwestor przewiduje likwidację włączników światła? – Jeśli tak to w jaki sposób przewiduje się zabezpieczenie puszek z pospinanymi przewodami? Roboty te nie są ujęte w przedmiarze. Proszę o podanie szczegółów, podstaw wyceny i obmiarów.

Odp.

Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

- Na planach lokalizacji czujek szt. 50; przedmiar -szt. 48; podczas oględzin  52 szt.,;STWiOR 70; ile ostatecznie do montażu???

Odp.

Do montażu ilość czujników zgodna z planem rozmieszczenia czujek.

C. Instalacje Sanitarne;

- SIWZ pkt. 1.1 ppkt 4 oraz opis techniczny pkt 4 – nie ujęte w przedmiarach robót, brak w dokumentacji rysunkowej – proszę o podanie obmiarów i przyjętych rozwiązań.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

Pawilon C

A. Architektura

- Opis techniczny pkt 3.2 – pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednokrotne – robota nie ujęta w przedmiarze, proszę o podanie podstawy wyceny i obmiaru.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

Pokrycie do wykonania można przyjąć na podstawie KNR W 4-01 0519-01 głównego przedmiaru SP i G w Wierzchowie, powierzchnia powinna być ok. 535 m2

- Docieplenie wełną mineralną - powierzchnia dachu zmierzona to ok. 535 m2 – przedmiar ok. 341 m2. Proszę o weryfikację obmiaru.

Odp.

Do wyceny i wykonania przyjąć 535 m2.

- Docieplenie granulatem wełny  - w SIWZ i przedmiarze 30 cm, a w STWiOR 33cm – proszę o zajęcie stanowiska co do grubości warstwy.

Odp.

Prawidłowa grubość warstwy granulatu wynosi 30 cm. Zgodnie z SIWZ i przedmiarem, wartość 33 cm w STWIOR w pkt 1.2.4 opis rozwiązań konstrukcyjnych – Pawilon C na stronie 5 jest oczywistą omyłką pisarską, w dalszej części STWIOR występuje prawidłowa grubość warstwy granulatu – 30 cm (patrz pkt 1.2.6 Docieplenie stropodachu wentylowanego strona 6)

- Jeżeli inwestor przewiduje pokrycie dachu papą termozgrzewalną to:

  - co z instalacją odgromową? demontaż i wykonanie nowej ?

  - przemurowanie kominów wraz z obróbkami + czapki kominowe?

  - pas pod rynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe, ogniomury?

Stan techniczny widoczny na załączonych zdjęciach. Proszę o zajęcie stanowiska i ewentualne uzupełnienie przedmiarów o w/w pozycje i obmiary.

Odp.

Pow. dachu ok. - 535 m2 + wywinięcie papy na kominy 1,5 m2 + wywinięcie papy na ogniomur – 16,4 m2

Dokonać demontażu instalacji odgromowej o długości – ok. 52 m

Wykonać nową instalację odgromową o długości – ok 111 m (po obwodzie całego budynku i 4 pasy po 4m sprowadzające do ziemi)

Przemurowanie kominów – 1,5 m3

Otynkowanie kominów – 6,9 m2

Wykonanie nowych obróbek blacharskich (pas podrynnowy, dach, ogniomury) – 76,6 m2

Wykonać nowe czapy kominowe – 0,2 m3

Wymiana rynien na nowe o długości – ok 67 m

Wymiana rur spustowych o długości – ok. 18 m

B. Instalacja zarządzania energią;

- Ile czujników ruchu a ile czujników obecności należy zamontować – brak na planach czujek obecności w toaletach i salach lekcyjnych zgodnie ze STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności)

Odp.

Wszystkie czujniki i ich ilość mają być zgodne z dokumentacją STWiOR.

- Parametry czujników powinny być zgodne z STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności) czy z parametrami zawartymi w przedmiarze?

Odp.

Wszystkie czujniki mają być zgodne z dokumentacją STWiOR.

- W przedmiarach nie uwzględniono kosztów pomiarów impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji – zgodnie z pkt 4 Specyfikacji dostaw i montażu – uwzględnić? Jeśli tak proszę o poprawienie przedmiaru o niezbędne dane.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

- Na planach lokalizacji czujek 23 szt. – przedmiar 19; STWiOR 15; ile ostatecznie do montażu?

Odp.

Do montażu ilość czujników zgodna z planem rozmieszczenia czujek. Do wyceny i wykonania przyjąć 23 czujki.

- Czy inwestor przewiduje likwidację włączników światła? – Jeśli tak to w jaki sposób przewiduje się zabezpieczenie puszek z pospinanymi przewodami? Roboty te nie są ujęte w przedmiarze. Proszę o podanie szczegółów, podstaw wyceny i obmiarów.

Odp.

Nie przewiduje się likwidacji włączników oświetlenia.

C. Instalacje Sanitarne;

- Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę systemu wykonania instalacji c.o. z rur miedzianych na równoważny system Geberit Mapress C-Stahl ?

Odp.

Nie.

- W przedmiarach ujęty tylko montaż nowej instalacji, co z demontażem starej instalacji c.o.?

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3. Elementy starej zdemontowanej instalacji przekazać Zamawiającemu.

- W przedmiarze nie uwzględniono: rur gazowych, szafki gazowej, gazomierza G4, reduktora ciśnienia, rury powietrzno spalinowej, wywietrzaka dachowego zgodnie z rys. „Pawilon-Rzut parteru”. Proszę o podanie podstaw wyceny i obmiarów.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

Zespół Szkół w Świerczynie

A. Instalacje Sanitarne

- SIWZ 1.4 pkt. 4 oraz opis techniczny pkt 4– nie ujęte w przedmiarach robót, brak w dokumentacji rysunkowej – proszę o podanie obmiarów i przyjętych rozwiązań.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

B. Instalacja zarządzania energią;

- Ile czujników ruchu a ile czujników obecności należy zamontować – brak na planach czujek obecności w toaletach zgodnie ze STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności).

Odp.

Do montażu ilość czujników zgodna z planem rozmieszczenia czujek.

- Parametry czujników powinny być zgodne z STWiOR (5.1.1.1Czujnik ruchu i obecności) czy z parametrami zawartymi w przedmiarze?

Odp.

Zgodne z STWiRB.

- W przedmiarach nie uwzględniono kosztów pomiarów impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji – zgodnie z pkt 4 Specyfikacji dostaw i montażu – uwzględnić? Jeśli tak proszę o poprawienie przedmiaru o niezbędne dane.

Odp.

Odpowiedź w części dotyczącej UG Wierzchowo w odp. na pytanie 3.

- Specyfikacja Dostaw i Montażu pkt 4 przwiduje likwidację włączników światła – czy należy przez to rozumieć usunięcie włączników ze ścian? Jeśli tak to w jaki sposób przewiduje się zabezpieczenie puszek z pospinanymi przewodami? Roboty te nie są ujęte w przedmiarze. Proszę o podanie szczegółów, podstaw wyceny i obmiarów.

Odp.

Nie przewiduje się likwidacji wyłączników światła.

- Na planach lokalizacji czujek 34 szt. – przedmiar 35; STWiOR 55; ile ostatecznie do montażu?

Odp.

Do wyceny i wykonania przyjąć 34 szt czujek.

Wójt Gminy Wierzchowo

Jan Szewczyk

W załączeniu : zdjęcia niektórych elementów budynku