Znak sprawy : ZP.271.2.2013

Wierzchowo, dnia 29.01.2014r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : http://www.bip.wierzchowo.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Wierzchowie

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 12502 - 2014 z dnia 13.01.2014r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :

- W jakich pomieszczeniach poza rozbudową :

- należy uwzględnić licowanie ścian płytką,

- położenie nowych płytek gress.

Odp.

W pomieszczeniach nr 0.14-0.22 i 0.10; 0.1

- W jakich pomieszczeniach wykonać nowe tynki cementowo – wapienne i gładź ?

Odp.

We wszystkich oprócz pom. 0.7;0.4;0.5;0.8;0.9;0.6

- Brak dokumentacji wykonania wentylacji Sali. Proszę o uzupełnienie.

Odp.

Rzut dachu rys. A-2, występują wyrzutnie dachowe WD fi 300 w ilości 3 szt. (nad salą) oraz WD fi 160 – 11 szt. Cały obiekt posiada wentylację grawitacyjną (wywietrzaki fi 300 muszą posiadać regulację ciągu – żaluzję). Pomieszczenia sanitarne posiadają wentylator wyciągowy włączany oświetleniem (wentylator podpięty do WD fi 160).

- Brak rysunków konstrukcji podciągów poz. 1.0, 2.0, 3.0 oraz wieńca W1 (24x45) ściany podłużnej oraz więźby dachowej przybudówki i jej połączenia z wiązarami kratowymi.

Odp.

W załączeniu rysunki K3, K6, K7, K8, K9.

- Na rysunku A4 widoczne są daszki nad drzwiami wejściowymi – 3 szt.Prosze o podanie czy należy wykonać nowe, czy dokonać naprawy starych żelbetowych ?

Odp.

Należy dokonać naprawy starych żelbetowych.

- Rysunek A3 – przekrój budynku, w warstwach pokrycia dachu przewiduje pełne deskowanie + papa termozgrzewalna, natomiast opis techniczny określa wykonanie z płyt OSB gr. 25 mm i folii paroprzepuszczalnej. Jakie rozwiązanie należy przyjąć ?

Odp.

Do wyceny należy przyjąć pełne deskowanie + papa termozgrzewalna (zgodnie z technologią). Zastosowano powyższą technologię z uwagi na niski kąt połaci dachowej.

- Jaką grubość wełny mineralnej należy przyjąć – 35 cm, jak na rys. A3, czy 40 cm, jak w opisie technicznym ?

Odp.

Należy wycenić 35 cm izolacji termicznej

- SWIZ IV p.1 ust. 1.1 p.pkt. 8 – w zakresie przewiduje cyklinowanie podłogi w sali widowiskowej i jej zabezpieczenie. Rys. A3 – przekrój A-A przebudowy jako warstwy podłogi na legarach, przewiduje:

- Warstwa wierzchnia (Istniejący parkiet)

- Podkład gr. 30 mm

- Legary 10x10 cm podparte co 100 cm

- Wypełnienie między legarami (Keramzyt)

- Izolacja (wylewka betonowa + folia PE)

- Grunt rodzimy

Odp.

Należy przewidzieć całkowity demontaż całej posadzki (staranny demontaż z uwagi na ponowne ułożenie istniejącego parkietu na całkowicie nowej konstrukcji wsporczej). Konieczność demontażu wynika z procesu budowlanego (demontaż całkowity dachu, wylanie rdzeni żelbetowych na miejscu słupów drewnianych w ścianach zewnętrznych). Pozostawienie istniejącego parkietu spowoduje jego zniszczenie.

- Czy w zakresie robót należy wykonać WLZ – przyłącze kablowe z istniejącego złącza kablowego do projektowanej rozdzielni RG w modernizowanym budynku ?

Odp.

WLZ należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ponadto :

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający stwierdza, że zachodzą przesłanki do zmiany terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 ) Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Zmiany dokonuje się w rozdziale IX pkt. 1 i 2, które otrzymują brzmienie :

- Oferty należy składać do dnia 05.02.2014r do godziny 10:00 w  gabinecie Dyrektora.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2014r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – sala widowiskowa.

Marta Łapińska – Dyrektor GOKSiT